FlProg+ SIMP Light

Подключение микроконтроллера ардуино  по modbus ower TCP с помощью шилда W5100 к скада SIMP Light, проект позволяет управлять микроконтроллером по локальной сети, при этом компьютер с установленной скадой может быть подключен по WI FI.

Будем считать что программу SIMP Light у вас уже установлен и с ним хотя бы поверхностно ознакомились.

Для демонстрации работы  сделаем  простейший проект на ардуино уно. Настройку проекта делаем согласно скриншоту.

Здесь, МАС  адрес генерируем. IP адрес ставим такой, что бы совпадал с вашей домашней сетью. Устанавливаем шилд W5100  на ардуино и прошиваем.

Далее открываем SIMP project manager  и создаем новый проект

Далее открываем конфигуратор каналов , добавляем узел, в IP адресе вбиваем адрес что указали в настройке контроллера в FLProg. В строке режим выбираем RTU поверх TCP.

Далее добавляем устройство

Далее добавляем тэг светодиод

Добавляем тэг кнопка

Далее жмем ок и у нас получается так

Далее переносим теги в поле списка активных каналов

Жмем сохранить и закрываем редактор каналов

Открываем редактор мнемосхем и создаем новый проект, добавляем на рабочее поле индикатор и кнопку типа тумблер, связываем их с соответствующими тегами

Настройка светодиода

Настройка кнопки

Далее сохраняем проект и закрываем

Далее подключаем микроконтроллер к роутеру, подаем питание. Запускаем монитор SIMP Light и можем включать/выключать светодиод кнопкой